|  | Приложение к постановлению администрации МО Кузьмоловское ГП от 09.01.2025 № 4 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых планируется заключение

концессионных соглашений в 2025 году

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристика (строительство, реконструкция) | Виды деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта | Технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание - канализационная насосная станция | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул. Железнодорожная Кадастровый номер 47:07:0505001:961 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | 1969 г.в. Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400 куб. м. |
| 2 | Здание (насосная станция перекачки хозяйственно-фекальных стоков) | Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.Кузьмоловский. Территория онкологического диспансера Кадастровый номер 47:07:0505001:595 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | 1969 г.п. Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 200 куб. м. |
| 3 | Здание канализационно- насосная станция | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул.Заозерная Кадастровый номер 47:07:0000000:74230 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | 1963 г.п. Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 1250 куб. м. |
| 4 | Самотечные канализационные сети ДРСУ | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0509003:429 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,441 км. |
| 5 | Канализационная напорная сеть ДРСУ с оборудованием | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98412 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 1,113 км, 1972 г.п. Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400-700 куб. м. |
| 6 | Канализационные самотечные сети ул. Заозерная- ул. Юбилейная | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98427 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 2,235 км. |
| 7 | Напорные канализационные сети от КНС-1 до колодца гасителя | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98426 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 2,361 км. |
| 8 | Напорные канализационные сети от КНС-3 до КНС-2 | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505001:5784 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,823 км. |
| 9 | Канализационные самотечные сети КНС-2 | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98415 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,387 км |
| 10 | Напорные канализационные сети от КНС-2 до колодца гасителя | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98413 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 1,113 км. |
| 11 | Самотечные канализационные сети-центральная часть г.п. Кузьмоловский | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98414 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 11,808 км. |
| 12 | Самотечная канализационная магистраль (до границ с АО «РНЦ «Прикладная химия» | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505006:662 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,242 км. |