|  | Приложение 1 к постановлению администрации МО Кузьмоловское ГП от 19.01.2026 № 7 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых планируется заключение

концессионных соглашений в 2026 году

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристика (строительство, реконструкция) | Виды деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта | Технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание - канализационная насосная станция | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул. Железнодорожная Кадастровый номер 47:07:0505001:961 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | 1969 г.в. Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400 куб. м. |
| 2 | Здание (насосная станция перекачки хозяйственно-фекальных стоков) | Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.Кузьмоловский. Территория онкологического диспансера Кадастровый номер 47:07:0505001:595 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | 1969 г.п. Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 200 куб. м. |
| 3 | Здание канализационно- насосная станция | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул.Заозерная Кадастровый номер 47:07:0000000:74230 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | 1963 г.п. Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 1250 куб. м. |
| 4 | Самотечные канализационные сети ДРСУ | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0509003:429 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,441 км. |
| 5 | Канализационная напорная сеть ДРСУ с оборудованием | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98412 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 1,113 км, 1972 г.п. Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400-700 куб. м. |
| 6 | Канализационные самотечные сети ул. Заозерная- ул. Юбилейная | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98427 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 2,235 км. |
| 7 | Напорные канализационные сети от КНС-1 до колодца гасителя | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98426 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 2,361 км. |
| 8 | Напорные канализационные сети от КНС-3 до КНС-2 | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505001:5784 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,823 км. |
| 9 | Канализационные самотечные сети КНС-2 | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98415 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,387 км |
| 10 | Напорные канализационные сети от КНС-2 до колодца гасителя | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98413 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 1,113 км. |
| 11 | Самотечные канализационные сети-центральная часть г.п. Кузьмоловский | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98414 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 11,808 км. |
| 12 | Самотечная канализационная магистраль (до границ с АО «РНЦ «Прикладная химия» | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505006:662 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей | Протяженность 0,242 км. |
| 13 | Здание (насосная станция третьего подъема) | Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п..Кузьмоловский, ул. Рядового Л.Иванова 47:07:0505001:307 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | общая площадь 68,7 кв. м. |
| 14 | Сооружение (резервуар для хранения чистой воды №1) | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский 47:07:0505001:898 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | объем 218 куб.м. |
| 15 | Сооружение (резервуар для хранения чистой воды №2) | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский 47:07:0505001:900 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | объем 218 куб.м |
| 16 | Сооружение (резервуар для хранения чистой воды №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский 47:07:0604007:47 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | объем 604 куб.м. |
| 17 | Здание повысительно-насосной станции | Ленинаградская область, р-н Всеволожский, п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, уч. 32-Б 47:07:0505001:5091 | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | общая площадь 44,0кв.м. |
| 18 | Водопроводные сети (наружное водоснабжение с запорной арматурой) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,195 км. Диаметр 89 мм., протяженность 0,025 м. |
| 19 | Водопроводные сети (наружное водоснабжение с запорной арматурой) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,118 км. Диаметр 100 мм., протяженность 0,155 км. Диаметр 150 мм., протяженность 0,298 км. |
| 20 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №1) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,170 км. |
| 21 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №1) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,510 км. |
| 22 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №1) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,620км. |
| 23 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №1) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,380 км. |
| 24 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №2) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,165 км. |
| 25 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №2) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,210 км. |
| 26 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №2) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,042 км. |
| 27 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №2) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Трубы чугунные диаметр 100 мм., протяженность 0,110 км. |
| 28 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,125 км. |
| 29 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,214 км. |
| 30 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,092 км. |
| 31 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,048 км. |
| 32 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,190 км. |
| 33 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,224 км. |
| 34 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,408 км. |
| 35 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №3) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,046 км. |
| 36 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №4) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,050 км. |
| 37 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №4) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,030 км. |
| 38 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №4) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,192 км. |
| 39 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №4) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,086 км. |
| 40 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №4) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,044 км. |
| 41 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №4) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,045 км. |
| 42 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,078 км. |
| 43 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,090 км. |
| 44 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,070 км. |
| 45 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,045 км. |
| 46 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,160 км. |
| 47 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,140 км. |
| 48 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,210 км. |
| 49 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,280 км. |
| 50 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 200 мм., протяженность 0,110 км. |
| 51 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 200 мм., протяженность 0,145 км. |
| 52 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,020 км. |
| 53 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,030 км. |
| 54 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,050 км. |
| 55 | Водопроводные сети (водовод квартальный квартал №5) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,020 км. |
| 56 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,080 км. |
| 57 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,015 км. |
| 58 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,038 км. |
| 59 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,040 км. |
| 60 | Водопроводные сети (водовод Северный) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,015 км. |
| 61 | Водопроводные сети (водовод Северный по улЖелезнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,090 км. |
| 62 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,080 км. |
| 63 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,015 км. |
| 64 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,110 км. |
| 65 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,060 км. |
| 66 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,160 км. |
| 67 | Водопроводные сети (водовод Северный по ул.Железнодорожная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,180 км. |
| 68 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,080 км. |
| 69 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,015 км. |
| 70 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,040 км. |
| 71 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул. Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,035 км. |
| 72 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,080 км. |
| 73 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,045 км. |
| 74 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,085 км. |
| 75 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,080 км. |
| 76 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,060 км. |
| 77 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,040 км. |
| 78 | Водопроводные сети (водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,065 км. |
| 79 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,085 км. |
| 80 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная ) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,190 км. |
| 81 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная ) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,040 км. |
| 82 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 250 мм., протяженность 0,060 км. |
| 83 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная ) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,060 км. |
| 84 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 50 мм., протяженность 0,025 км. |
| 85 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 100 мм., протяженность 0,030 км. |
| 86 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,050 км. |
| 87 | Водопроводные сети (водовод по ул. Спортивная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 250 мм., протяженность 0,025 км. |
| 88 | Водопроводные сети (магистральный водовод в санитарной зоне) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 250 мм., протяженность 0,400 км. |
| 89 | Водопроводные сети (магистральный водовод в санитарной зоне) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,100 км. |
| 90 | Водопроводные сети (магистральный водовод в санитарной зоне) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 300 мм., протяженность 1,200 км. |
| 91 | Водопроводные сети (внешнее водоводное кольцо вокруг поселка) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 400 мм., протяженность 2,700 км. |
| 92 | Водопроводные сети (магистральный водовод от поселка до больницы) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,760 км. |
| 93 | Водопроводные сети (водовод внутридомовой по ул.Заозерная квартал №9) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 150 мм., протяженность 0,120 км. |
| 94 | Водопроводные сети (водовод по ул. Юбилейная к д. № 28,№29,№30) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 159-273 мм., протяженность 0,360 км. |
| 95 | Водопроводные сети (водовод к дому №21 по ул. Рядового Л.Иванова) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 159-273 мм., протяженность 0,060 км. |
| 96 | Водопроводные сети (водопровод от дома №3 по ул. Школьная) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 32 мм., протяженность 0,020 км. |
| 97 | Водопроводные сети (водопровод по ул. Рядового Л.Иванова до бани) | Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Диаметр 65 мм., протяженность 0,025 км. |
| 98 | Водопроводные сети (наружное водоснабжение в две нитки от водовода Южный по ул. Рядового Л.Иванова до дома №2/4) | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул.Школьная | Реконструкция | Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей | Труба стальная Ду-100 мм., протяженность 25 п.м. |